## 实验室安全风险清单
实验室安全风险清单
实验室名称： |  |  | 楼宇： | 房间号：
实验室负责人： |  |  | 实验室安全员：
编号 | 风险序号 | 风险内容 | 主要管控措施 | 备注
1 | 示例
2 | 2 | 存放二乙醚3瓶计1.5L | 1.用琥珀色玻璃瓶避光存放。 2.有通风，储存温度低于30°C。储存柜。 3.离火源、热源和火花1米以上。 4.蒸馏时需用还原剂除去存放产生的过氧化物。
3 | 4、5 | 有2瓶氧氟酸计1L | 1.单独存放，双人收发、双人保管。 2.储存于阴凉、通风的区域，温度不超过30°C，相对湿度不超过85%，保持容器密封，与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，储区应备有泄漏应急处理设备。 3.密闭操作，注意通风，操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。
4 | 11 | 使用氢气，从空外气瓶间引入 | 1.实验室内用防爆型的电气设备。 2.配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。 3.拆除吊顶。 4.定期检测气路气密性。
5 | 34 | 1个在用烘箱，已使用12年 | 1.12年期满，请专业公司做检测，如可用，提请学院审批备案后再用。
6
7
8
9