## Sheet1
仪器设备一览表
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 技术指标 |  |  |  | 制造厂家/供应商
|  |  |  | 量程 | 准确度/等级 | 测量不确定度 | 分辨率
1 | 建筑门窗隔声性能检测装置 | GS-Ⅰ | 20-012 | 100Hz~5000Hz |  |  | 1Hz | 沈阳合兴检测设备有限公司
2 | 建筑门窗三性检测仪 | XMCY-2424 | 21-021 | 水流计：0~1600L/h 风压变送器：-600~600Pa，-7000~7000Pa 位移计：0~50mm |  |  | / | 沈阳合兴检测设备有限公司
3 | 建筑外门窗保温性能检测装置 | BWC-II | 21-043 | -30~30℃ |  |  | 0.1℃ | 沈阳合兴检测设备有限公司
4 | 建筑幕墙物理性能检测设备 | MW-K80120B | 20-07 | 气流量：0~3500m3/h 风压值：-10000~12000Pa 喷淋量：250~25000L/h |  |  | / | 沈阳紫微恒检测设备有限公司
5 | 隔热型材传热系数测定装置 | BHR2424 | 2021-023 |  |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
6 | 耐火完整性实验装置 | TH-NHL-1 | 2021-101 |  |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
7 | 燃烧环保除尘设备 | 定制
8 | 门窗抗风携碎物试验机 | MCSC-1515 | 2021-132 |  |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
9 | 大理石平台 | 1500×2000mm
10 | 电子引伸计 | YYU-25/25 | 213164 | 25mm | 1级 |  |  | 钢研纳克检测技术股份有限公司
11 | 水平尺 | GWP-91B 1000mm |  | 1000mm |  |  |  | 长城精工
12 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-50 | 072 | 50kN | 1级 |  | 1N | 济南天辰试验机制造有限公司
13 | 高低温材料试验箱 | GR7080 | 201405003 | -40～120℃ |  |  | 1℃ | 济南天辰试验机制造有限公司
14 | 高低温试验箱 | GDW-50A | 202108005 | -30～100℃ |  |  | 1℃ | 济南天辰试验机制造有限公司
15 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-20G | 064 | 20KN | 0.5级 |  | 0.1N | 济南天辰试验机制造有限公司
16 | 轴向引伸计 | E108560 | 3542-050M-050-ST | 50mm |  |  |  | Epsilon technology corp
17 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-10G | 075 | 10KN | 0.5级 |  | 0.1N | 济南天辰试验机制造有限公司
18 | IP65数显千分尺 | 0-25mm G103 | C27667 | 25mm |  |  | 0.001mm | 上海量具刃具厂有限公司
19 | 引伸计 | BT2-EXMACRO.ETH.H11 | 260553
20 | 电子万能材料试验机 | Z100 | 736171 | 10t/1t | 1级 |  | 0.1N | Zwick/Roell
21 | 应力腐蚀试验机 | CFS-50 | 210A001 | 50kN 80mm 350℃ |  |  | 0.3N 0.1μm 1℃ | 上海凯尔孚应力腐蚀试验设备有限公司
22 | 高温持久荷载试验箱 | GCF-10010 | 01 | 100℃ |  |  |  | 济南天辰试验机制造有限公司
23 | 动静万能试验系统 | PWS-50 | 370 | 50KN 振幅75mm 0.01-50HZ |  |  |  | 济南东侧试验机技术有限公司
24 | 高低温试验箱 | GDW-80 | 10910 | -40～200℃ |  | ±0.5℃ |  | 济南东侧试验机技术有限公司
25 | 机器人操控耐久性测试系统 | SARTS-NWT-A | 20-02 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
26 | 温湿度表 | GJWS-小A2 |  | 0-40℃、0-90%RH |  |  | 1℃、2%RH
27 | 电子数显百分表 | 0-25.4mm | DN191271 | 25.4mm |  |  | 0.001mm
28 | 电子数显百分表 | [5 empty] | 0.001mm
29 | 数显扭矩扳子 | YHSX-50 | 400766009 | 50Nm |  |  |  | 四川远跃恒电子
30 | 数显扭矩扳子 | YHSX-4 | 400766007 | 4Nm |  |  |  | 四川远跃恒电子
31 | 指针式推拉力计 | NK-500 | 081026222 |  |  |  |  | 乐清市麦克斯测控设备厂
32 | 数显式推拉力计 | HP-100 | H1002003983
33 | 数显式推拉力计 | HP-200 | H2002007968
34 | 建筑外窗采光性能检测装置 | JZCG | 21-008 | 200000lux |  |  |  | 沈阳合兴检测设备有限公司
35 | 慢走丝线切割机床 | SPWQ400 | A4356 |  |  |  |  | Sodick（Thailand）Co.，Ltd.
36 | 加工中心 | VMC855 | 2110068 |  |  |  |  | 山东鲁南机床设备有限公司
37 | 数控车床 | CLK6140D/1 | 2021119 |  |  |  |  | 山东鲁南机床设备有限公司
38 | 锯铝机
39 | 铣钻床 | ZX7032 | 1103001 |  |  |  |  | 杭州西湖台钻有限公司
40 | 电火花高速小孔加工机 | DD703 | 211131 |  |  |  |  | 苏州雅玛格数控装备有限公司
41 | 台式砂轮机 | MD3220 200mm | [5 empty] | 常熟市古理特电机厂泽国分厂
42 | 数显千分尺 | IP65 0-25mm | 293-240-30 |  |  |  | 0.001mm | Mitutoyo
43 | 台虎钳
44 | 电阻炉
45 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-18L-1 | 21G210178 | 0.142MPa、126℃ |  |  |  | 上海申安医疗器械厂
46 | 数显恒温磁力搅拌器 | 1995-02-01 | [5 empty] | 常州荣华仪器制造有限公司
47 | 酸碱滴定管
48 | 实验室级超纯水机 | SMART-S2-10DS | 2107192701 |  |  |  |  | 南京易普易达科技发展有限公司
49 | 分光色彩精灵 45/0光泽 | 6801 | 680100001340205 |  |  |  |  | 毕克化学（铜陵）有限公司
50 | 数字涡流金属电导仪 | sigma2008 | 8001519 |  |  |  | 0.1MS/m | 厦门天研仪器有限公司
51 | QFH型漆膜划格器 | QFH型 | 210618 | 1、2、3mm |  |  |  | 天津建科试验仪器厂
52 | 电热恒温水浴锅 | SYG-2-4 | 2303317 | 室温+5～100℃ |  | ±0.5℃ |  | 天津市泰斯特仪器有限公司
53 | 表面粗糙度仪 | TR200 | 16030814 |  |  |  |  | 时代集团公司
54 | 自动划痕仪 | ZHY | [5 empty] | 上海普申化工机械有限公司
55 | 便携式铅笔划痕试验仪 | QHQ-A型 | [5 empty] | 天津永利达材料试验机有限公司
56 | 巴克霍尔兹压痕试验仪 | QHY | [5 empty] | 天津永利达材料试验机有限公司
57 | 氙灯老化试验机 | Q-SUN XE-3-HS | 20-17001-77-X3HS |  |  |  |  | Q-Lab Corporation
58 | 摩尔纯水机 | MOLFOG10A | 2020-3-94 |  |  |  |  | 重庆摩尔水处理设备有限公司
59 | 臭氧老化试验箱 | QL-100C | 202108145 | 20-65℃、30-98%RH、20-500PPHM |  | ±2℃ |  | 南京环科试验设备有限公司
60 | 中空玻璃高低温交变湿热试验箱 | HW/SQMF-010B | 20230104001 | -20～100℃、45-95%RH |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
61 | 紫外老化实验机 | QUV-SPRAY | 20-10602-92-SPRAY |  |  |  |  | Q-Lab Corporation
62 | 紫外光耐气候试验箱 | ZN-P | 20110664 | 300-700nm；10-80℃ |  | ±3℃ |  | 无锡苏南试验设备有限公司
63 | 超声波探伤仪 | EP650-BX-CCC-K | 201107607 |  |  |  |  | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司
64 | 涡流探伤仪 | N600D-CCC | 200090509 |  |  |  |  | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司
65 | X射线衍射仪 | XRD-6100 | Q30345801090 |  |  |  |  | 株式会社岛津制作所
66 | X射线残余应力分析仪 | iXRD Combo | 20173081020 |  |  |  |  | Proto Manufacturing
67 | 三坐标测量仪 | CMM CONTURA 7/10/6 | 226964 | 700×1000×600mm |  |  | 0.1μm | Carl Zeiss IMT(shanghai)Co.,Ltd
68 | 恒温恒湿控制仪 | MU13 | 250820210810504 |  |  |  |  | 江苏奥林维尔环境设备有限公司
69 | 标准平台 | 1m*1m |  | 1000×1000mm
70 | 小型离子溅射仪 | ETD-2000 | E-J201001028 |  |  |  |  | 北京博远微纳科技有限公司
71 | 热场发射扫描电镜 | sigma300 | 8211011251 | 1000000× |  |  |  | 德国蔡司
72 | 邵氏硬度计 | LX-D | 210519027 | 100HD |  |  |  | 深圳市时代之峰科技有限公司
73 | 智能化导热系数测定仪 | DRCD-3030 | 21-046 | 10-80℃ |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
74 | 热线法导热系数测定仪 | KDRX-11 | 210735 |  |  |  |  | 湘潭湘仪仪器有限公司
75 | 低温膨胀仪 | PCY-D | 210752 | -40～200℃ ±12.7mm |  |  |  | 湘潭湘仪仪器有限公司
76 | 热变形维卡软化点温度测定仪 | RWCY-E | 21-017 | 室温-200℃ |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
77 | 简悬组合冲击试验机 | XBL | 210920 |  |  |  |  | 济南天辰试验机制造有限公司
78 | 高精度导热系数测定仪（平板热流计法） | DRPL-111 | 210753 |  |  |  |  | 湘潭湘仪仪器有限公司
79 | 塑料试样压片机
80 | 智能式门窗角强度试验机 | JQD-20B | 201217 | 20kN |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
81 | 智能式门窗力学性能试验机 | LXJ2421 | 21-008 |  |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
82 | 电热恒温水浴锅 | SYG-2-4双列四孔 | 2303334 | 室温+5～100℃ |  | ±0.5℃ |  | 天津市泰斯特仪器有限公司
83 | 水紫外线辐照控制仪 | SZW-3 | 2015MFJ004 |  |  |  |  | 郑州惠晟材料科技有限公司河南建材研究设计院
84 | 传动锁闭器耐久性试验机 | WJ-SBQ | 20-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
85 | 地弹簧寿命试验机 | MC-DTH-A | 20-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
86 | 门窗滑轮启闭耐久试验机 | WJ-HL-A | 20-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
87 | 插销耐久性试验机 | MC-CX-B | 21-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
88 | 门窗防沙尘测试机 | MCD | 2021-016 |  |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
89 | 直读光谱仪 | MAXx LMF15 | 11003435 |  |  |  |  | SPECTRO
90 | 无级变速迷你型车床 | CJ9518D.C3 | [5 empty] | 上海西马特机械制造有限公司
91 | 微机控制电子万能试验机 | 103A 1KN | 1705095 | 1KN | 0.5级 |  |  | 深圳万测试验设备有限公司
92 | 电子拉力试验机 | LDS-1 | 036 | 1000N |  |  |  | 济南思达测试技术有限公司
93 | 智能型压缩强度试验机 | OT-2 | 16310 |  |  |  |  | 济南欧拓试验设备有限公司
94 | 纸板耐破度测定仪 | BLD-608B | 2024040301 |  |  |  |  | 东莞博莱德仪器设备有限公司
95 | 直流低电阻测试仪 | QJ36s | 24020619 |  |  |  |  | 上海双特电工仪器有限公司
96 | 电子秒表 | YS-510 | T202108-1 |  |  |  |  | 奕圣
97 | 橡胶塑料测厚仪 | HD-4型 | 210913 | 0-10mm |  |  | 0.01mm | 北京中科路达试验仪器有限公司
98 | A型橡胶硬度计 | LD-A | 8D17E00259
99 | 粘度计 | QND-4 | 40 |  |  |  |  | 天津市精科材料试验机厂
100 | A型硬度计标准块 | SHA18008 | [5 empty] | 泉州市丰泽东海仪器硬度块厂
101 | 177ML气动挤胶枪 | ZY-Y-JC-170 | [5 empty] | 沧州中亚试验仪器有限公司
102 | 硬度计 | LAC-J | 42116631
103 | 涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品 | [6 empty] | 北京市建筑科学研究院（集团）有限公司研制
104 | 涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品 | [6 empty] | 北京市建筑科学研究院（集团）有限公司研制
105 | 旋转粘度计 | DVIM | 86026984 | 100-1000Pa·S |  |  | 0.5Pa·S | 奥恒生物Brookfield
106 | 精密空调 | V23 | 250820210810504 |  |  |  |  | 江苏奥利维尔环境设备有限公司
107 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP 7400 Radial | IC74RC193823 | 500ppb-100ppm |  |  |  | ThermoFisher Scientific
108 | 电子天平 | ATY224 | D307510361 | 220g |  |  | 0.1mg | SHIMADZU
109 | 电子天平 | JD300-3 | 134149 | 20mg-300g |  | 10mg | 1mg | 沈阳龙腾电子有限公司
110 | 电子天平 | BL-220H | D432907040 | 220g |  |  | 1mg | SHIMADZU Corporation Japan
111 | 电子天平 | ME55/02 | C121841857 | 1mg-52g | 1级 | 1mg | 0.01mg | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司
112 | 电子天平 | FA20048 | 400604416855 | 0.01g-200g | 1级 | 1mg | 0.1mg | 上海天美天平仪器有限公司
113 | 电子天平 | DJ-20001 | 09002 | 2000g |  | 1g | 0.1g | 福州华志科学仪器有限公司
114 | 数控超声波清洗器 | KQ3200DE型 |  | 6L |  |  |  | 昆山市超声仪器有限公司
115 | 恒温水浴锅 | CH-6 | 342515 | 室温+5～100℃ |  |  | 0.1℃ | 江苏金坛宏华仪器厂
116 | 实验室级超纯水机 | SMART-S2-10DS | 2107192605 |  |  |  |  | 南京易普易达科技发展有限公司
117 | 微波消解萃取仪 | MARS 6240/50 | MJ9431 | 30-220℃ |  |  |  | CEM
118 | 耐溶剂擦拭仪 | RJCS | 21070521 | 999次 |  |  |  | 普申检测仪器（上海）有限公司
119 | 石墨赶酸器 | GSN-24A | GSN24A2200W011
120 | 微量水分分析仪 | KLS-411 | 720912N1121030003 | 10μg-20mg |  |  | 0.01μg | 上海仪电科学仪器股份有限公司
121 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2DB | 2305309 | 250℃ |  | ±1.0℃ |  | 天津市泰斯特仪器有限公司
122 | 低温试验箱 | DW-40 | 2021101319040K | -40℃ |  |  |  | 沧州华屹试验仪器有限公司
123 | 医用低温箱 | DW40-120 | NO10·3636 | -30℃ |  |  |  | 沈阳市医疗设备厂
124 | 弯折仪 | DWZ-120 | 21101809 |  |  |  |  | 沧州华屹试验仪器有限公司
125 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9030MBE | 12346 | 250℃ |  | ±1.0℃ |  | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
126 | 箱式电阻炉 | SX2.5-10 | 2012049 | 1000℃ |  |  |  | 上海树立仪器仪表有限公司
127 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 3160251 | 250℃ |  |  |  | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂
128 | 建筑密封胶相容性试验仪 | MW-MX-B | 20-11 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
129 | 盐雾试验机 | Q-FOG/CCT 600 | 19-34302-51-CCT 600 |  |  |  |  | Q-Lab Corporation
130 | 盐雾试验机 | Q-FOG/SSP 600 | 19-35203-51-SSP600 |  |  |  |  | Q-Lab Corporation
131 | 喷雾腐蚀试验箱 | YWF-CASS-750B | 2019109 | RT+10～55℃、95-98%RH、1-2ml/80cm2·h |  |  |  | 江苏艾默生试验仪器科技有限公司
132 | 二氧化硫腐蚀试验箱 | SO2-250 | 202108146 | RT+10～60℃、≥95%RH、0.05～1%SO2 |  |  |  | 南京环科试验设备有限公司
133 | PH计 | PHS-3C | 600408N0017080420 | 0-14PH |  |  | 0.01 | 上海亿电科学仪器股份有限公司
134 | 腐蚀试验用划痕器 | BGD 1285 | 12852403036 |  |  |  |  | 标格达精密仪器（广州）有限公司
135 | 执手耐久性试验机 | MC-ZS-C | 20-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
136 | 合页、滑撑、撑挡耐久性试验机 | WJ-HYHC-A | 20-01 |  |  |  |  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司
137 | 配重
138 | 砝码 | 10kg
139 | 耐破强度试验机 | OT-3 | 160311 |  |  |  |  | 济南欧拓试验设备有限公司
140 | 影像测量仪 | TLS-VMS-2010F | TLS20210716A207 | 200mm×100mm |  |  |  | 泰勒斯（天津）科技有限公司
141 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4B | 640700N0021010029 | 10ml ±1800mV |  |  | 0.001ml 0.1mV | 上海仪电科学仪器股份有限公司
142 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | XR 53667 | 300℃ |  |  |  | 金坛区西城新瑞仪器厂
143 | 自动快速卡尔费休水分测定仪 | MA-1A | 2023032402598674 |  |  |  |  | 上海本昂科学仪器有限公司
144 | 秒表 | YS-510 | T202108-2 |  |  |  |  | 深圳市奕圣科技有限公司
145 | 游标卡尺 | 100cm | 23000793 | 100cm |  |  |  | Mitutoyo
146 | 高档放大镜 | [6 empty] | 上海超红光学公司
147 | 数显万能角度尺 | 0-360° | K21F260261 | 0-360° |  |  | 5′ | 上海量具刃具厂有限公司
148 | 杠杆千分尺 | 25-50mm | 523-122 |  |  |  |  | Mitutoyo
149 | 游标卡尺 | 200mm | 23078115 |  |  |  |  | Mitutoyo
150 | 游标卡尺 | 200mm | 23036697 |  |  |  |  | Mitutoyo
151 | 比色箱 | P60+ | 405807 | 750-3200lux |  |  |  | 深圳市天友利标准光源有限公司
152 | 百分表 | 0-10mm |  |  |  |  | 0.01mm | 威海新威量量具有限公司
153 | 建材制品燃烧热值测定装置 | JCRZ | 21-024 |  |  |  |  | 沈阳合兴检测设备有限公司
154 | 差式扫描量热仪 | DSC3500 | 206029608-10 | -170℃～650℃ |  |  |  | 德国耐驰
155 | 扭矩测量仪 | 20Nm | 1194 |  |  |  |  | 济南智星电测设备有限公司
156 | 微机定硫仪 | KZDL-500型 | 1712012 |  |  |  |  | 鹤壁市华维科力煤质仪器有限公司
157 | 节能马弗炉 | HD-XL-500 | 17121318 | 1000℃ |  |  |  | 鹤壁市华维科力煤质仪器有限公司
158 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2DB | 2305310 | 室温+10～250℃ |  | ±1℃ |  | 天津市泰斯特仪器有限公司
159 | 快速灰分测定仪 | KH-3型 | [5 empty] | 鹤壁市民生科技开发有限责任公司
160 | 微机全自动量热仪 | ZDHW-5000 | 201712039 |  |  |  |  | 鹤壁市华维科力煤质仪器有限公司
161 | 密封式环保制样粉碎机 | GJ-1 | HWM21120623 |  |  |  |  | 鹤壁市华维科力煤质仪器有限公司
162 | 密封式化验制样粉碎机 | GJ-1 | 6113 |  |  |  |  | 上海光地仪器设备有限公司
163 | 建筑材料可燃性试验炉 | JL-JCK-3 | HY2402402-3259 |  |  |  |  | 河北星蓝建筑仪器有限公司
164 | 垂直水平燃烧试验机 | ASR-4326 | 20221229007 |  |  |  |  | 广东艾瑞斯仪器科技有限公司
165 | 粉末流动性测试仪 | QT-361A | [5 empty] | 东莞市启天仪器有限公司
166 | DQ-I电桥专用夹具 |  | 0005 |  |  |  |  | 上海双特电工仪器有限公司
167 | 空压机 | SLPJ-75B | ZA1073 |  |  |  |  | 杭州阿耐斯特岩田友佳空压机有限公司
168 | EDI水处理处理设备 | E-0.25T | 21051202 |  |  |  |  | 广州顺德济达饮水设备有限公司
169 | 反渗透水处理设备 | GD-RO-0.5T | 21051201 |  |  |  |  | 广州顺德济达饮水设备有限公司
170 | 数显显微维氏硬度计 | ZHV 30S | 206092 | HV0.2-30 |  |  | 0.1HV | Zwick/Roell
171 | 韦氏硬度计 | BSC-W | 809234 | 20HW |  |  |  | 四合科技
172 | 金相显微镜 | Lab.A1 | 3143060142 | 100× |  |  |  | ZEISS
173 | 三目体视显微镜 | SMZ745 | 705074 | 50× |  |  |  | Nikon Corporation
174 | 电子布氏硬度计 | DHB-3000 | 02863 | 8-650HBW |  |  |  | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司
175 | 读数显微镜 |  | 20211129
176 | 标准硬度块 | 102HBW10/1000 | B2105137 |  |  |  |  | 泉州市丰泽东海仪器硬度块厂
177 | 标准硬度块 | 212HBW10/3000 | B2104980 |  |  |  |  | 泉州市丰泽东海仪器硬度块厂
178 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 2215 |  |  |  |  | 莱州华银试验仪器有限公司
179 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2DB | 2305290 | 室温+10～250℃ |  | ±1.0℃ |  | 天津市泰斯特仪器有限公司
180 | 杯突试验仪 | QBJ | 201109 |  |  |  |  | 普申检测仪器（上海）有限公司
181 | 10倍放大镜 | 45×22mm | 201230379384.4 |  |  |  |  | 浙江博宇光学有限公司
182 | 漆膜圆柱弯曲试验器 | QTY-32 | 34 |  |  |  |  | 天津永利达材料试验机有限公司
183 | 漆膜冲击器 | QCJ-120A型 | 1051 |  |  |  |  | 天津市世博伟业化玻仪器有限公司
184 | 漆膜冲击试验器 | QCJ-120型 | [5 empty] | 天津永利达材料试验机有限公司
185 | 涂层耐沾污性冲洗装置 | NZW型 | 181204 | 0.01秒-99小时59分 |  |  |  | 上海普申化工机械有限公司
186 | 智能型反射率仪 | SMN-R | C18723 | 0-100% |  |  | 0.1% | 深圳速德瑞科技有限公司
187 | 漆膜电动附着力试验仪 | QFD-型 | [5 empty] | 天津永利达实验室设备有限公司
188 | 橡胶老化试验箱 | RLH-250 | 202108147 | RT+10～300℃ |  |  |  | 南京环科试验设备有限公司
189 | 湿热试验箱 | ETE-HJS-2252 | 120713-1 | RT+10～100℃、90-98%RH |  |  |  | 无锡精创科技有限公司
190 | 高低温湿热试验箱 | GDJS-100E | 202108144 | -70～150℃、20-98%RH |  |  |  | 南京环科试验设备有限公司
191 | 周期浸润腐蚀试验箱 | ZY-YF-C1 | 2021092201 |  |  |  |  | 淮安市中亚试验设备有限公司
192 | 热循环试验箱 | ETE-GDJS-150L | 120713-2 | -30～100℃ |  |  |  | 无锡精创科技有限公司
193 | 磨耗仪 | JM-IV型 | [5 empty] | 天津永利达材料试验机有限公司
194 | 电子天平 | YP30000 | YRV07202108002 | 30000g |  |  | 1g | 上海佑科仪器仪表有限公司
195 | 金相镶嵌机 | XQ-2B | 2355 | φ30×15 |  |  |  | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司
196 | 自动研磨/抛光机 | MoPao2S | 08055 |  |  |  |  | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司
197 | 自动镶嵌机 | ZXQ-2 | 9057 |  |  |  |  | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司
198 | 涂层落砂耐磨试验机 | ML | [5 empty] | 上海乐傲实验仪器有限公司
199 | 涂层落砂耐磨试验机 | QML-A型 | [5 empty] | 天津市建仪试验机有限责任公司
200 | 手动金相试样切割机 | iqiege-160Z | 08028 |  |  |  |  | 莱州市蔚仪试验器械制造有限公司
201 | 耐压测试仪 | JK2673A型 | B259 |  |  |  |  | 常州市金科安联科技有限公司
202 | 耐辐照试验机 | SGR-3 | 20230104003 | RT+10～60℃ |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
203 | 耐紫外光辐照试验箱 | ZE-2 | 20230104002 | 50±3℃ |  |  |  | 北京中科天昊科技有限公司
204 | 霰弹冲击试验仪
205 | 中空玻璃露点仪 | ZBL-LD-B | 21-033 | -60～-40℃ |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
206 | 表面应力仪 | SSM-Ⅱ | 606 |  |  |  |  | 中国建筑材料科学研究总院
207 | 傅立叶变换红外光谱仪 | FTIR920 | [5 empty] | 北京中科天昊科技有限公司
208 | 可见光透射比、遮阳系数测试系统 | HX-BRT3600 | SST210608H | 190-3600nm |  |  |  | 沈阳合兴自动化设备有限公司
209 | 惰性气体分析仪 | HELOX4 | HA-321063 |  |  |  |  | Helantec GmbH
210 | 安全玻璃透射比测定仪 | SGT-3 | 04690121 |  |  |  |  | 北京奥博泰科技有限公司
211 | 电子数显卡尺 | 0-150mm | 180826366
212 | 卡尺 | 200mm | 23039801 |  |  |  |  | Mitutoyo
213 | 辐射率仪
214 | 激光电子经纬仪 | DT-02 | T342399 |  |  |  |  | 南方测绘
215 | 数显千分表 | 543-790
216 | 塞尺 | 0.02-1.00mm
217 | 压缩永久变形器 | B型 | 21-1092 |  |  |  |  | 扬州市道纯试验机械厂
218 | 酸缸 | 10L
219 | 酸缸 | 60L
220 | 酸缸 | 30L
221 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350F | 6111700N0021030003 | 0.1-1*10^4us/cm |  |  |  | 上海仪电科学仪器股份有限公司
222 | 变形抗破裂性试验仪
223 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW-600
224 | 数字涡流金属电导仪
225 | 恒温水浴锅
226 | 数显邵氏硬度计
227 | 超高频数字交流毫伏表
228 | 电子天平
229 | 电热恒温板
230 | 电子天平
231 | 电热鼓风干燥箱
232 | 超级恒温水浴锅
233 | 绝缘电阻测试仪